## Rozvádzač
ROZVODNÁ SKRINKA - PREHĽAD ISTENÝCH OKRUHOV
Objekt: ______________________________ Dátum: ______________
I. RAD - FÁZA L1 |  |  | II. RAD - FÁZA L2
Č. | ISTIČ | POPIS OKRUHU | Č. | ISTIČ | POPIS OKRUHU
1 |  | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ L1 | 1 |  | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ L2
2 |  |  | 2
3 | B10 | SV. DETSKÁ 1 + DETSKÁ 2 | 3 | B10 | SV. KOTOLŇA + WC + CHODBA + ZVONČEK
4 | B10 | SV. KÚPEĽŇA | 4 | B10 | SV. OBÝVAČKA + SPÁLŇA + TERASA + ŽALÚZIE
5 | B16 | ZÁS. DETSKÁ IZBA 1 | 5 | B16 | ZÁS. KUCH. LINKA
6 | B16 | ZÁS. MIKROVLNKA | 6 | B16 | ZÁS. DETSKÁ IZBA 2 + ZÁS. KAMERA 1
7 | B16 | ZÁS. CHODBA | 7 | B16 | ZÁS. SPÁLŇA + ZÁS. TERASA + ZÁS. KAMERA 3
8 | B16 | ZÁS. CHLADNIČKA | 8 | B16 | ZÁS. BOILER
9 | B16 | ZÁS. ELEK. RÚRA | 9 | B16 | TEPELNÉ ČERPADLO 230V
10 |  |  | 10 |  | ZÁSUVKA 400V - VON
11 |  | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 400V | 11
12 |  |  | 12
13 |  |  | 13 |  | INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA
14 |  |  | 14
15 |  |  | 15
16 |  |  | 16
17 |  |  | 17
18 |  |  | 18
III. RAD - FÁZA L3 |  |  | IV. RAD - REZERVA / DOPLNENIE
Č. | ISTIČ | POPIS OKRUHU | Č. | ISTIČ | POPIS OKRUHU
1 |  | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ L3 | 1
2 |  |  | 2
3 | B10 | SV. KUCHYŇA + SV. TERASA + ŽALÚZIE | 3
4 | B10 | SV. VON | 4
5 | B16 | ZÁS. OBÝVAČKA + ZÁS. TERASA | 5
6 | B16 | MYČKA | 6
7 | B16 | SUŠIČKA | 7
8 | B16 | PRAČKA | 8
9 | B16 | TECH. MIESTNOSŤ | 9
10 | B16 | KLIMATIZÁCIA | 10
11 |  | REZERVA NA EL. ČERPADLO 400V | 11
12 |  |  | 12
13 |  |  | 13
14 |  |  | 14
15 |  |  | 15
16 |  |  | 16
17 |  |  | 17
18 |  |  | 18